|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | KP  | MP  |
|  |  | SAAPUI  | NRO  |
| SÄHKÖURAKOITSIJA TÄYTTÄÄ | [ ]  **MITTAROINTIPYYNTÖ**[ ]  **REKISTERÖINTI-ILMOITUS**[ ]  **PÄÄSULAKEMUUTOS**[ ]   | [ ]  YM kpl | [ ]  VKL kpl | [ ]  TM kpl |
| [ ]  2-T kpl |  | [ ]  LTM kpl |
| Mittaroitavissa (pvm)  | [ ]  VM  /  / 5 A, K=  |
| TYÖKOHDE | Liittyjän nimi |  | Puh. |
| Postiosoite |  |
| Sijaintiosoite |  |
| [ ]  Liittymisjohto ja mittauskeskus [ ]  Omakotitalo [ ]  Rivitalo [ ]  Teollisuusrakennus [ ]  Kesäasunto[ ]  Nousu- ja ryhmäjohdot [ ]  Maatilarak./as.rak. [ ]  Kerrostalo [ ]  Liikerakennus |
| Työn laatu /lisätietoja |  |
| Sähkösuunnittelija |  | Puh.  |
| Rakennusliike |  | Puh.  |
| LIITTYMÄ | Liittymän laatu | [ ]  Ent.  x  /  A[ ]  Uusi  x  /  A | [ ]  Lisämittaus x  A[ ]  Tariffimuutos  =>  | Liittymiskaapeli ja sen pituus |
| Mittarin sijainti | [ ]  PK-huoneessa [ ]  Huoneistossa [ ]  Ulkona [ ]   |
| Lämmitys- tiedot | [ ]  Sähkö[ ]  Kaukolämpö[ ]  Öljy [ ]  Kpa | [ ]  Suora  kW[ ]  Kv-varaajat  kW[ ]  OV-pytty, yöt  kW | Var.lattialäm. kW[ ]  Kiukaat  kWPvt  kW | [ ]  Yleissähkö [ ] 1 [ ] 2[ ]  Kausisähkö [ ] O [ ] E[ ]  Tehosähkö |
| LIITTÄMISTILAUS | Sisäviennin kytkentä/laatu[ ]  Kohde valmis [ ]  Jatkamme kohteen sähköurakointia [ ]  Emme jatka kohteen sähköurakointia | [ ]  Pylväässä[ ]  Päädyssä, h < 5 m[ ]  Päädyssä, h > 5 m[ ]  Katuj. kaapissa[ ]  Entinen[ ]  Maakaapelijatko |
| Urakoitsijan nimi |  |
| Postiosoite |  | Puh.  |
| **Vakuutan, että sähkölaitteistolle on suoritettu käyttöönottotarkastus ja että laitteisto on voimassa olevien määräysten mukaisesti tehty ja sellaisessa kunnossa, että se voidaan kytkeä sähköverkkoon ilman vaaraa ja häiriötä.** |
| Päiväys ja allekirjoitus  |  |  |
| SÄHKÖYHTIÖ TÄYTTÄÄ29.1.2013 MS | MITTALAITTEET | Liityntä- ja mittalaitetiedot tarkistanut (pvm)  (nimi) |
|  |
| [ ]  Asennettu | VSO nro  | Poistettu [ ]  |  | [ ]  Asennettu | VSO nro  | Poistettu [ ]  |
| Virtam.  /  / 5 A, Lävistyksetkpl | Virtam.  /  / 5 A, Lävistyksetkpl |
| x kW x kWh | x kW x kWh |
| x kvarh M-sulake x A  | x kvarh M-sulake x A  |
| Lukema | Y, I  | P, II  | Lukema | Y, I  | P, II  |
| Nimi  | Nimi  |
| [ ]  Asennettu | [ ]  Klo[ ]  Vk |  | Poistettu [ ]  | [ ]  Asennettu | [ ]  Klo[ ]  Vk |  | Poistettu [ ]  |
|  |
| [ ]  Asennettu | VSO nro  | Poistettu [ ]  |  | [ ]  Asennettu | VSO nro  | Poistettu [ ]  |
| Lukema M-sulake x A  | Lukema  M-sulake x A  |
| Nimi  | Nimi  |
|  |
| SY-KIR-JAUKSET | [ ]  Työmaakeskus poistettuMittarilaitteet toimitti  |

Toimitetaan sähköyhtiölle 5 työpäivää ennen mittarointitarvetta